Jautājumi un atbildes

Tehniskajā specifikācijā pozīcijās 9.,10 nav norādīts precīzs kg skaits, kāds ir nepieciešamais krāsas un grunts daudzums.

Atbilde

Pasūtītājs norāda, ka ir minēts konkrēts m ² lielums kādu ir nepieciešams gruntēt un krāsot līdz ar to Pretendentam 0 (nulles) vietā jāieraksta grunts un krāsas daudzums attiecīgajam m² lielumam.

Krāsa LARAGRUNT 2 kārtas ( 13 m2)

Gruntējuma GF 021 viena kārta (13 m2)